Acquisition et
conditionnement v1.0
Exemple :
Acquisition et conditionnement d’un signal sonore en vue d’un traitement numérique
Microphone	Table de mixage	Carte son	iMac

---
Chaine d’information : Acquisition
Chaine d’information : Acquisition
CHAINE D’INFORMATION
Ce cours vous amènera à découvrir, via un exemple concret et une approche qualitative, les éléments d’une chaîne d’acquisition :
Capteur	- Amplificateur de signal	- Echantillonneur / bloqueur
- Filtre	- Convertisseur analogique /numérique
Microphone	Table de mixage	Carte son
ACQUISITION
TRAITEMENT NUMERIQUE
COMMUNIQUER
Information numérique image de la grandeur analogique
Grandeur analogique à acquérir

---
Partie 1 : Capteur
Exemple :
Prise de son avec un microphone
Signal électrique
Onde sonore

---
Capteur : Microphone
Capteur : Microphone
Un microphone permet de convertir une onde sonore en un signal électrique.
Pour rappel, une onde sonore correspond à une variation localisée de pression de l’air (ou variation de pression acoustique).
Le microphone repose sur l'utilisation d'une partie mobile appelée le diaphragme (ou
membrane) que les ondes sonores viennent exciter (équivalent du tympan pour l'oreille).
Une grille en acier protège généralement la membrane afin d'éviter qu'elle ne soit abîmée par un contact direct.

---
Capteur : Microphone SHURE SM58
Capteur : Microphone SHURE SM58
Le microphone SHURE SM58 est un microphone électrodynamique à bobine mobile.
Il comporte un diaphragme fixé à une bobine mobile sur un noyau aimanté :
Avantages :
- Très robuste, ces micros sont très utilisés sur scène (live)
- Pas besoin de source d'alimentation externe
- Supporte de fortes variations de pression acoustique
- Prix
Inconvénients :
- Sensibilité plutôt faible dans les aigus le rendant inapte à prendre le son	de timbre complexe

---
Capteur : Microphone SHURE SM58 suite…
Capteur : Microphone SHURE SM58 suite…
Sous la grille en acier, on trouve un filtre "anti-pop" (mousse en matière plastique) qui réduit les bruits de vent, de respiration et surtout les plosives (pop). L'objectif de ce filtre "matériel" étant d'atténuer les consonnes explosives comme le « p », « b »…
En cas d’utilisation en extérieur, le fabricant conseille de le munir d’une bonnette anti-vent:
Ce micro se branche par l'intermédiaire d'un connecteur XLR 3 broches M :

---
Performance d’un capteur : Sensibilité
Performance d’un capteur : Sensibilité
La sensibilité détermine l’évolution de la grandeur de sortie en fonction de la grandeur d’entrée.
Cas du microphone :
Grandeur d’entrée :
Variation de pression acoustique (Pa)
Remarque : 1Pa correspond à 94dBSPL
Grandeur de sortie :
Signal électrique (en V)
La sensibilité détermine donc l’évolution de la tension en sortie du microphone en fonction de la variation de pression acoustique.
Le microphone SM58 a une sensibilité de 1,85 mV / Pa (1 Pascal -> 94dBSPL).
Extrait de documentation technique :
Plus ce niveau de tension est élevé, plus le micro est sensible !

---
Performance d’un capteur : Sensibilité
Performance d’un capteur : Sensibilité
Voici la représentation temporelle d’un signal électrique mesuré en sortie d’un microphone SM58 lors de la captation d’un son pur (variation sinusoïdale) :
L’amplitude de la variation de pression acoustique est de 1Pa, comme la sensibilité du microphone est de 1.85mV / Pa, le signal électrique en sortie du microphone aura une amplitude de 1.85mV.
Variation de pression acoustique en Pa
t
Tension de sortie du microphone en mV
t
1 Pa
1.85 mV
Micro
Signal électrique d’amplitude
1.85mV
Variation de pression acoustique de
1Pa

---
Performance d’un capteur : Sensibilité
Performance d’un capteur : Sensibilité
Voici à présent la représentation temporelle de signaux électriques mesurés en sortie de deux microphones différents :
- Le SHURE SM 58
- Le SHURE BETA 52
La sensibilité du microphone BETA52 est de 0.8mV/Pa, pour un même niveau sonore le microphone BETA52 fournira une tension de sortie de plus faible amplitude que le SM58.
Tension de sortie du microphone SM58 en mV
1.85 mV
t
Variation de pression acoustique en Pa
1 Pa
Tension de sortie du microphone BETA52 en mV
t
0.80mV
t

---
Performance d’un capteur : Caractéristique entrée /sortie
Performance d’un capteur : Caractéristique entrée /sortie
La caractéristique d’entrée / sortie d’un capteur donne la relation d’évolution de la grandeur de sortie en fonction de la grandeur d’entrée.
Dans le cas du microphone, la caractéristique d’entrée / sortie devient :
Variation de pression acoustique en Pa
0
Amplitude du signal de sortie du microphone SM58 en mV
1.84mV
1Pa
Soit 94dBSPL
Grandeur d’entrée
VARIATION DE PRESSION ACOUSTIQUE
Grandeur de sortie
SIGNAL ELECTRIQUE

---
Performance d’un capteur : Etendue de mesure
Performance d’un capteur : Etendue de mesure
L’étendue de mesure définit la zone dans laquelle les caractéristiques du capteur sont assurées.
On définit 2 zones d’emploi principales :
- Zone nominale d’emploi dans laquelle le signal à mesurer peut évoluer sans modification des caractéristiques du capteur.
- Zone de non-destruction qui définit les limites garantissant la non-destruction du capteur.
Dans le cas d’un microphone, la documentation technique spécifie la variation de pression acoustique maximale que le microphone va pouvoir supporter avant détérioration de la membrane :
Pression acoustique maximale supportée :
- SHURE SM 58	150dBSPL -> 632Pa
SHURE BETA 52	174dBSPL -> 10023Pa !!
174dBSPL ce qui est énorme et rend le BETA52 particulièrement adapté à la prise de son à l’intérieur d’une grosse caisse !

---
Performance d’un capteur : Bande passante
Performance d’un capteur : Bande passante
La bande passante d’un microphone est l’intervalle de fréquences sonores qu’il sera capable de capter (c’est-à-dire sans les atténuer).
La bande passante du SM58 va de 50Hz à 15 000 Hz.
Extrait de documentation technique :
Ce microphone SM58 sera parfait pour capter une voix mais ne pourra pas correctement capter une onde acoustique d’une fréquence de 18000Hz par exemple.
L'intervalle des fréquences audibles par l'oreille humaine s'étend d'environ 20 à 20 000 Hz.
Le microphone idéal devrait au moins pouvoir capter
correctement toutes ces fréquences de 20 à 20 000 Hz
(sans les atténuer).
Le BETA52A est spécialement étudié pour les grosses
caisses et autres instruments basse, sa bande passante
va de 20 à 10000Hz.

---
Performance d’un capteur : Directivité
Performance d’un capteur : Directivité
Le microphone SHURE SM58 est un microphone dont la directivité est de type cardioïde :
La directivité du SM58 privilégie les sources sonores placées devant le micro :
Extraits de documentation technique :
Le digramme cardioïde permet d’isoler la source sonore principale tout en minimisant le bruit de fond indésirable.
Le micro ne captera correctement que les sons émis devant lui.
Cela aussi le rend plus adapté aux voix parlées ou chantées.

---
Partie 2 : Amplificateur de signal
Exemple :
Connexion d’un microphone sur une table de mixage
Tension de sortie du préamplificateur de la table
t
0.28V
Tension de sortie du microphone SM58 en mV
t
1.85mV

---
Conditionnement : Amplification
Conditionnement : Amplification
La table de mixage Alesis Multimix16 dispose de plusieurs entrées sur lesquelles il est possible de connecter un microphone :
Il est possible de connecter le micro sur l’entrée 1 via les connecteurs :
MIC 1 (XLR) ou LINE IN 1 (JACK)
Dans les spécifications techniques de la table de mixage, on peut lire ceci :
Plage de tension admise :
MIC IN	-60 à –30 dBu soit 1mV à 30mV
LINE IN	-30 à +10 dBu soit 0.03V à 3V
Vu la faible amplitude du signal issu du microphone, il n’est pas possible de le connecter sur l’entrée LINE il faut utiliser l’entrée MIC.
La table de mixage dispose d’un préamplificateur afin d’amplifier le signal issu du microphone pour le rendre exploitable par la table de mixage. (atteindre le niveau LINE)
Tension de sortie du microphone SM58 en mV
1.85 mV
t

---
Conditionnement : Amplification
Conditionnement : Amplification
L’amplification permet de modifier l'amplitude du signal issu du microphone sans changer sa forme ni sa nature :
Micro
Préampli réglé sur
A = X150
ou
a1 = +43.5dB
1.85mV
0.28V
Réglage du gain du préamplificateur de l’entrée micro
-52dBu
-9dBu
Tension de sortie du préamplificateur de la table
t
0.28V
Tension de sortie du microphone SM58 en mV
t
1.85mV

---
Conditionnement : Amplification
Conditionnement : Amplification
L'amplification se résume donc mathématiquement par une multiplication du signal d'entrée par un coefficient A (gain de l’amplificateur).
Il est à noter que A peut être négatif, si besoin.
L'amplification se justifie donc dans les cas où le signal a une amplitude très faible. Dans ce cas il peut valoir quelques millivolts alors que l'on a besoin de plusieurs volts.
Us = A x Ue soit 150 x 1.85mV = 0.28V
Micro
Préampli
A = X150
1.85mV
Ue
0.28V
Us

---
Conditionnement : Amplification
Conditionnement : Amplification
Micro
Préampli
A = X150
Amplitude du signal de sortie du préamplificateur en mV
0.28V
150
0
1.84mV
Amplitude du signal de sortie du microphone SM58 en mV
Grandeur d’entrée
SIGNAL ELECTRIQUE ISSU DU MICROPHONE
Grandeur de sortie
SIGNAL ELECTRIQUE

---
Partie 3 : Représentation fréquentielle
Exemple :
Représentation fréquentielle d’un signal électrique issu d’un microphone

---
Représentation temporelle
Représentation temporelle
A l’aide d’un oscilloscope, on relève l’évolution de la tension de sortie d’un microphone soumis à une onde sonore issu d’un synthétiseur :
Le signal électrique visualisé est périodique, c’est-à-dire qu’il se répète à intervalle régulier dans le temps.
T : période (en s)
f : fréquence (en Hz)
220Hz c’est un LA.

---
Représentation fréquentielle
Représentation fréquentielle
Il faut savoir qu’un signal périodique peut se décomposer en une somme de signaux sinusoïdaux :
220Hz
220Hz
L’analyseur de spectre permet d’afficher ces composantes sous forme de raies :

---
Partie 4 : Filtrage
Exemple :
Utilité du filtrage lors d’une prise de son avec un microphone
Amplitude
Amplitude
100 Hz
4kHz
f
100 Hz
f
Signal utile
Signal parasite
Signal utile

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
En électronique, les signaux sont souvent parasités. Le problème est une question de proportion : si le signal parasite est faible par rapport au signal utile alors il n'y a pas de traitements supplémentaires. Par contre, si le parasite est gênant, alors on peut utiliser des techniques de filtrages.
Qu'est ce que ça veut dire « filtrer » ?
Tout simplement que, par une structure adaptée et calculée, on laissera passer certains signaux et pas d'autres :
Micro
Filtrage
Filtre passe haut
pour atténuer les parasites audibles basses fréquences
Filtre réglable

---
Cas d’une prise de son : Filtrage
Cas d’une prise de son : Filtrage
Lors d’une prestation scénique live, on souhaite procéder à l’enregistrement audio numérique du tom grave d’une batterie.
Pour cela, on dispose de :
1 paire d’enceintes amplifiées pour diffuser le son à destination du public
1 iMac et 1 logiciel d’édition audionumérique Cubase 6
1 micro Sennheiser e604 placé à proximité du Tom grave
1 carte son Firepod Presonus
1 table de mixage analogique Alesis Multimix16

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
Le microphone Sennheiser e604 placé à proximité du Tom grave capte principalement le son émis par le tom grave (son pur idéal de 100Hz) mais peut également capter les sons émis par d’autres éléments de la batterie comme la cymbale (son pur idéal de 4kHz) :
Ci-contre, le signal électrique issu de la captation du tom grave de fréquence 100Hz.
On remarque que le signal est parasité. Le son émis par la cymbale est également capté par le microphone.
Le signal électrique délivré par le microphone est composé :
du signal émis par le tom grave (Signal utile de fréquence 100Hz)
- du signal émis par la cymbale (Signal parasite de fréquence 4kHz)
T=10ms soit F=100Hz
U
mV
t
U
mV
t
U
mV
t

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
Voici la représentation fréquentielle du signal issu du microphone :
La table de mixage dispose d’un filtre qu’il est possible de régler de façon
à atténuer le signal parasite issu de la cymbale :
Amplitude
Signal électrique issu du microphone
100 Hz
4kHz
f
Signal utile
Signal parasite
Filtre réglable
Signal utile
Signal utile
+
Signal parasite
Filtrage
Micro

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
Dans l’idéal la fonction filtrage va permettre de supprimer le signal parasite dont la fréquence est de 4kHz :
Amplitude
Signal électrique issu du microphone
Amplitude
Signal électrique en sortie du filtre
100 Hz
4kHz
f
100 Hz
f
Signal utile
Signal parasite
Signal utile
Micro
Filtrage
Signal utile
Signal utile
+
Signal parasite

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
Selon les fréquences à exclure, les filtres peuvent être de 4 types et sont caractérisés par les plages de fréquences que le filtre laissera passer :
Filtre passe bas	Filtre passe haut
Filtre passe bande	Filtre coupe-bande
dB
Fc (Fréquence de coupure)
dB
Fc
0
0
f
f
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
dB
dB
Fc1
Fc2
Fc1
Fc2
0
0
f
f
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
Filtre passe bas	Filtre passe haut
dB
Fc (Fréquence de coupure)
dB
Fc
0
0
f
f
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
Un filtre passe-bas laisse passer les fréquences basses et atténue les fréquences hautes.	Un filtre passe-haut laisse passer les fréquences hautes et atténue les fréquences basses.

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
Filtre passe bande	Filtre coupe-bande
dB
dB
Fc1
Fc2
Fc1
Fc2
0
0
f
f
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer
Un filtre passe-bande est un filtre ne laissant passer qu’une bande ou intervalle de fréquences compris entre une fréquence de coupure basse et une fréquence de coupure haute du filtre. / Il cumule le fonctionnement du filtre passe-bas et du filtre passe-haut.	Un filtre coupe-bande est un filtre empêchant le passage d'un intervalle de fréquences. / Il est composé d'un filtre passe-haut et d'un filtre passe-bas dont les fréquences de coupure sont souvent proches mais différentes, la fréquence de coupure du filtre passe-bas est systématiquement inférieure à la fréquence de coupure du filtre passe-haut.

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
Pour rappel, on souhaite atténuer le signal parasite dont la fréquence est 4kHz et laisser passer le signal utile dont la fréquence est 100Hz :
Le filtre que l’on doit utiliser ici est donc un filtre passe-bas dont la fréquence de coupure fc est comprise entre 100Hz et 4kHz par exemple 1kHz :
Amplitude
Signal électrique issu du microphone
Amplitude
Signal électrique en sortie du filtre
100 Hz
4kHz
f
100 Hz
f
Signal utile
Signal parasite
Signal utile
dB
Fc = 1kHz
100 Hz
4kHz
0
f
Gamme de fréquences que le filtre laissera passer

---
Conditionnement : Filtrage
Conditionnement : Filtrage
Amplitude
Signal électrique issu du microphone
Amplitude
Signal électrique en sortie du filtre
100 Hz
4kHz
f
100 Hz
f
Signal utile
Signal parasite
Signal utile
Filtrage passe-bas
Signal utile
Signal utile
+
Signal parasite
dB
Fc = 1kHz
100 Hz
4kHz
0
f

---
Partie 5 : Echantillonnage
et conversion analogique / numérique
Exemple :
Utilisation d’une carte audio professionnelle
Information numérique
10010011100….
Signal analogique
Echantillonnage / Blocage
Convertisseur analogique / numérique

---
Conditionnement : Echantillonnage
Conditionnement : Echantillonnage
L'échantillonnage consiste à prélever périodiquement le signal analogique d’entrée.
Cette opération est réalisée en utilisant un interrupteur commandé au rythme d'un signal d'horloge dont la période TE est la période d'échantillonnage. La tension échantillonnée est maintenue constante pendant la période d’échantillonnage (blocage).
Le signal échantillonné est un signal théorique
qui ne représente que les valeurs aux instants
d'échantillonnage :
Echantillonnage / Bloquage
Ue(t)
Us(t)
Us(t)
Ue(t)
Signal analogique
Signal numérique

---
Conditionnement : Echantillonnage
Conditionnement : Echantillonnage
Comme le reste du signal analogique d’entrée est en quelque sorte "oublié"  durant la phase de blocage, on comprend que cette fréquence d’échantillonnage FE doit être suffisamment élevée pour ne pas "perdre" trop d'information.
Ainsi pour obtenir un signal numérique (bleu) fidèle au signal analogique (rouge) d’origine, on peut augmenter la fréquence d’échantillonnage FE :
Plus la fréquence d'échantillonnage est élevée, plus la restitution du son pourra être fidèle au son original.
Mais le fichier audionumérique résultant sera important. Une fréquence d'échantillonnage de 96kHz (qualité audio professionnelle) donnera un fichier deux fois plus gros qu'une fréquence d'échantillonnage de 48kHz (qualité Hifi).

---
Conditionnement : Echantillonnage
Conditionnement : Echantillonnage
La valeur maximale de la fréquence d'échantillonnage FE ( FE = 1 / TE ) dépend surtout de la rapidité de conversion du CAN.
La valeur minimale de FE dépend du signal analogique Ue(t) à échantillonner.
Théorème de Shannon :
La fréquence d’échantillonnage FE doit être au moins deux fois supérieure à la plus grande fréquence Fmax contenue dans le signal :
FE ≥ 2 Fmax
Applications :
Téléphonie : Fmax = 3kHz -> FE = 8kHz
Hi-Fi : Fmax = 20kHz -> FE = 44,1kHz

---
Conditionnement : Conversion
Conditionnement : Conversion
Un convertisseur analogique numérique ( CAN ) convertit une information analogique (tension U par exemple) en un code de sortie numérique (mot de n bits).
Un convertisseur analogique / numérique est principalement caractérisé par :
- La plage de tension en entrée qu’il peut accepter.	Exemple : 0V – 5V
- Le nombre de bits du mot binaire issu de la conversion.	Exemple : 4 bits
Convertisseur analogique / numérique
U
Mot binaire
de n bits

---
Conditionnement : Conversion
Conditionnement : Conversion
Cas d’un convertisseur A / N 4bits dont la plage de tension en entrée va de 0 à 5V :
Pour une tension d’entrée U minimale (0V), le nombre en sortie sera minimal : Nmin = (0)10
Pour une tension d’entrée U maximale (5V), le nombre en sortie sera maximal : Nmax = 24–1 = (15)10
On appelle quantum Q (ou pas de quantification) la plus petite valeur analogique que peut discriminer le CAN.
Dans notre cas :
Q = 5V / (24 – 1) = 5V / 15 soit Q = 333mV
Tension d’entrée U	Mot N de 4 bits
0	(0000)2 = (0)10
333 mV	(0001)2 = (1)10
666 mV	(0010)2= (2)10
…	…
5	(1111)2 = (15)10

---
Conditionnement : Conversion
Conditionnement : Conversion
Plus la résolution est grande, plus le signal numérique restitué est fidèle au signal analogique d’origine :
-> Mot de 4bits
Mot de 8bits <-
Mais plus la taille du fichier
audionumérique résultant sera
importante.
Audio professionnel	-> 24bits
Hi-fi	-> 16bits